附件1

GB17896 标准新旧版标准差异比较

| 序号 | 新标准条款 | 新版标准要求 | 旧版标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 范围 | 1、标称功率在4W -120W的管形荧光灯用电感镇流器和电子镇流器 | 标称功率在18W -40W的管形荧光灯用独立式电感镇流器和电子镇流器 |  |
| 2 | 2 规范性引用文件 | 增加GB/T 14044、GB19510.4、 GB19510.9、EN50294、IEC 60081-1997、IEC 60901-1996 | 旧版无对应引用这些标准 |  |
| 3 | 3 定义 | 1、镇流器效率 2、待机功耗 | 1、镇流器能效因数 2、无 |  |
| 4 | 无 | 无 | 旧版标准为第4章：产品分类 |  |
| 5 | 4 基本要求 | 镇流器安全和性能要求应分别符合GB19510.4、GB/T 15144、GB19510.9、GB/T 14044的规定，电磁兼容要求应符合GB 17625.1和GB 17743的规定。 | 旧版标准无对应章节 |  |
| 6 | 5 技术要求 | - 镇流器效率： - 电子镇流器效率、电感镇流器效率 - 电子镇流器能效等级 - 镇流器能效限定值 - 电子镇流器节能评价值 - 电子镇流器的待机功耗不应大于1W | - 镇流器能效因数 旧版标准无对应章节 - 镇流器能效限定值 - 镇流器节能评价值 - 旧版标准无对应章节 | 补做差异检测 |
| 7 | 6 试验方法 | - 效率试验方法 - 生产过程中效率检验方法 - 非调光电子镇流器试验环境温度 | - 试验一般要求 - 流明系数试验 - 线路功率试验 |  |
| 8 | 无 | 无 | 旧版标准为第7章 |  |
| 9 | 附录A | - 环境温度 - 电源电压和频率 - 磁效应 - 基准灯的安装与连接 - 基准灯的稳定性 - 基准镇流器 - 仪器的特性 | 旧版标准无对应章节 |  |
| 10 | 附录B | - 测试方法的适用范围 - 测试方法 | 旧版标准无对应章节 |  |